南京医科大学康达学院

图书馆、行政楼局部防水维修项目二次招标公告

项目编号:KD2019072603

南京医科大学康达学院现面向社会公开招标，采取自愿形式，凡符合招标要求的施工单位均可以在规定时间内按要求编制投标文件,参与投标。投标有关内容如下：

一、综合说明

1.招标单位：南京医科大学康达学院

2.项目名称：图书馆、行政楼局部防水维修项目（项目编号:KD2019072603）

3.建设地点：连云港市海州区花果山大道春晖路88号南京医科大学康达学院

4.建设规模及施工内容：具体施工面积以招标清单为准

主要施工内容要求包括：

图书馆二层平台：面积约400m²（具体详见清单）

（1）拆除女儿墙内侧墙面干挂大理石，拆除地面大理石；

（2）清理大理石面层砂浆层；

（3）做水泥砂浆找平层；

（4）贴改性沥青防水卷材铺贴；

（5）铺贴地面大理石面层和女儿墙墙面干挂大理石；

图书馆、行政楼三层坡道平台：面积约1500m²（具体详见清单）

（1）平台屋面清理排水沟垃圾，粉化脱落砂浆找补，外露防水涂料基层处理，防水碳纤布铺贴，外露防水涂料表层处理，完成后恢复盖板；排水沟约450米。

（2）平台屋面混凝土砌体局部修补（如：楼梯间墙面脱落、损坏等部位）

（3）平台屋面主沉降缝、排水口、靠墙面（护栏）泛水局部加强防水处理（须用砂浆做抹灰找补）；

（4）大面裂缝防水涂料滚涂施工；

（5）投标单位须提供该项目专业施工技术方案（主要施工方案、工艺以及可能存在的裂缝处理方案等）。投标时提供防水材料样品。

（6）安全文明施工：含施工产生所有垃圾清理清扫清运至校园外；施工造成的扬尘、噪音等环境污染若不符合创文创卫要求，由中标施工单位自行协调城管等相应部门，甲方不承担任何协调费用。签订校园安全文明施工协议。

5.承包方式：包工包料

6.质量要求：符合国家、行业相关工程规范，验收合格

7.质保期：五年

8.工期要求：35日历天（以甲方书面通知进场时间为准）

二、投标报价

投标人根据招标人提供的图纸、招标清单编制投标报价文件，投标人报价前应认真查看图纸和招标清单，并组织专业技术人员勘探现场，编制文件时应结合施工现场情况以及充分考虑施工期间建材的市场风险和政策调整确定风险系数。投标报价文件按最新工程清单规范、定额进行编制。

三、投标人资格要求

1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内。

2.本工程参照苏建规字〔2017〕1号文有关资格审查条件的规定，以下条件属于资格审查合格条件：
a.独立订立合同的能力；
b.投标人须具备建筑防水工程专业承包贰级及以上资质，企业具备安全生产许可证（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

c.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:
 ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
 ②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

3.符合法律、法规规定的其他条件:

a.招标人谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如发现挂靠单位报名，将取消其投标资格,如在招投标过程中发现挂靠单位投标并中标的，将取消其中标资格,投标保证金不予退还。
b.资格审查时提供项目负责人的注册证书（有效期内）、社会保险缴纳明细证明（由当地社保机构出具社保缴纳证明材料，并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章，在本单位缴纳社会保险时间为2019年4月至2019年7月）。其他人员资格要求详见招标文件。

4.投标单位具有类似相关防水工程业绩不低于2个（2016年6月-2019年6月三年期间类似工程业绩），可作为评标加分项。

5.投标人不得存在下列情形之一：

①为本招标项目提供招标代理、造价、设计服务的；

②处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

③因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

④不符合法律、法规规定的其他条件。

⑤本次招标不接受联合体投标。

四、招标流程

1.对符合学院要求的施工承包单位应提交企业相关资料，招标经办人对申请投标单位的资格进行预审并登记，投标人资格由招投标管理中心审查合格后，通知符合要求的投标人缴纳投标保证金和标书费。

2.本工程投标保证金:人民币叁仟元整（¥3000.00元）。

3.请投标人（个人无效）在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金相关业务，投保保证金缴纳采用投标单位对公账户转账的方式，学院财务处不接受现金缴纳。退还保证金时，由学院对公账户转账至投标单位对公账户，投标人或其代理人不得以个人名义代缴，否则作废标处理。

开户名称：南京医科大学康达学院

银行账号：10440501040007325

开户行：中国农业银行连云港朝阳东路支行

备注：通过审核并缴纳保证金成功后方视为应标成功。无故不参加投标的，扣除保证金的20%作为违约金。中标单位保证金转为工程履约保证金，项目竣工验收合格且审计结束后十五个工作日内支付（无息）,未中标单位保证金中标公示结束后七个工作日内返还（无息）。

投保保证金缴纳截止时间2019年8月15日17:00，超过截止时间缴纳的作废标处理。

五、投标书

1.法人代表授权委托书，被委托人身份证复印件（若法人代表参加则无需此项，被委托人应为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明材料），投标函等；

2.企业营业执照副本、资质证明等文件原件及盖章复印件；

3.相关业绩证明、资质证明、安全生产许可证以及企业认为有必要提供的其他证明文件原件及盖章复印件；

4.投标报价文件（商务标）

5.施工组织设计或施工方案（技术标）；

以上材料文件均应加盖投标单位公章，按顺序装订。投标书一式肆份，正本壹份，副本叁份。投标文件应根据招标人提供的项目名称和工程量编制。投标文件须密封并在封口处加盖骑缝公章，封面上务必注明投标单位全称、联系人和联系方式并盖公章，不符合要求的作废标处理。投标文件应由投标代理人密封后带到开标现场，统一交予评标小组。投标人在开标时请携带个人身份证原件以便备查验证登记。

六、评标方法

1.本工程项目评标工作在南京医科大学康达学院采购招标工作监督小组的监督下，由采购招标工作小组组织评标。能够满足招标文件实质性要求的投标人中，招标人将对投标人进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标单位，招标人将不作任何解释。

本项目采用综合评审法，总分为100分，评分方法如下：

| 评审因素 |  | 分数 | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标书制作 |  | 5分 | 投标文件编制完整、格式规范、装订整齐，符合文件要求的（5分）；反之并存在疏漏的，按每项扣除1分，扣完为止。 |
| 商 务 标 | 投标报价 | 40分 | 投标人投标报价得分=基准价/投标报价*40；基准价根据投标人报价情况，由评标小组依据优质合理价格确定（参与投标≥5家，去掉一个最高分、一个最低分）。 |
|  | 综合实力、财务 | 5分 | 投标人必须具备相应的营业执照、专业资质和安全生产许可证，根据企业资质规模评分，最高的3分；规模根据企业上一年度审计财务报表，最高得1分，未提供审计财务报表的不得分；投标企业实收资本＞200万元人民币得1分 |
|  | 社会信誉 | 3分 | 投标人信誉和知名度：好（3分）；较好（2分）；一般（1分）。 |
|  | 企业市场 行为 | 3分 | 投标人近三年度有违法行为的扣3分；有违规行为的一次扣2分；有市场不良行为纪录或通报批评一次扣1分。没有违反市场行为的得满分。 |
|  | 业绩情况 | 6分 | 投标人提供类似相关防水工程业绩不低于2个且达到合同目标每一项加2分，最高得6分；工程业绩以竣工验收合格之日至项目招标公告之日三年内有效，工程业绩须提供中标通知书、合同、竣工验收报告等证明文件。 |
|  | 项目经理 | 2分 | 项目经理必须具备建造师资格和安全员B证并提供参保证明。项目经理获得过高级及以上行政主管部门奖励的加1分，未提供证明材料的不得分；项目经理有类似工程项目业绩的加1分，未提供证明材料的不得分。 |
|  | 项目经理 答辩 | 5分 | 项目经理未到场的不得分；根据项目经理答辩情况得分，最高5分。 |
|  | 技术响应 | 5分 | 响应材料品牌规格、技术参数的得3分，提供主材样品的得1-2分。 |
|  | 质保及承诺 | 6分 | 能响应招标文件要求的得2分，质保期每增加一年加2分，最高得4分。 |
| 技 术 标 | 工期目标 | 2分 | 工期目标满足招标工期要求，得1分，否则不得分；优于招标工期加1分。 |
|  | 质量目标 | 2分 | 质量目标符合招标文件要求，得1分，否则不得分；优于招标文件加1分。 |
|  | 安全文明 施工 | 2分 | 安全文明施工符合要求及计划措施合理，各得1分，合计2分。 |
|  | 施工方案 | 14分 | 平面布置合理2分，施工机械设备满足工程需要得2分；劳动力组织均衡得2分；施工现场管理措施到位得2分；分部分项工程或重难点项目技术方案合理，最高得6分。 |
| 合计 |  | 商务标80分，技术标20分，合计100分 |  |

统计上述最终总分，即为投标人的最终得分结果，按照分数由高到低依次排序确定中标候选单位。评标过程中，数据和评分的计算过程以及计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

招标人保留对中标候选人所报业绩及投标全过程所提供所有信息的真实性的最终核实权，若经考证所提供信息不真实，则取消其中标权，并视情节上报建设行政主管部门。

2.为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人以书面方式对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，由招标人确认。

4.评标结果产生后3个工作日内挂网公示，公示结束后（无异议）即向中标单位发书面中标通知书。

七、招标报名与技术交底

1.招标文件发售时间：2019年7月26日~8月16日（节假日除外）。

上午8:30~11:30，下午2:30~17:00。

有意向的符合招标条件的潜在投标人，必须在规定时间内，独立向学院招投标管理中心索取招标清单（需缴纳标书费人民币贰佰元整，¥200.00元），投标人自行在学院官网下载招标文件将投标报名表提交至南京医科大学康达学院行政楼303室招投标标管理中心（二）（节假日除外）。

联系人：龚老师  联系电话： 0518-80689890 电子邮箱：kdztb@njmu.edu.cn

2.报名时间：2019年7月26日~8月16日（节假日除外）。

上午8:30~11:30，下午2:30~17:00。

报名截止时间为2019年:8月16日14：30（北京时间）

3.报名审核材料：被委托人单位证明（被委托人应为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明材料）及身份证原件与复印件；单位资质证书、安全生产许可、企业经营执照等文件原件及盖公章复印件；项目负责人、技术负责人、项目管理人员资质证明原件及盖公章复印件等。

4.投标人须安排工程造价和施工专业技术人员现场接受技术交底，交底内容包括：招标清单，现场方案等。

5.统一技术交底时间：2019 年8月13日 16:00-17:00

项目联系人：宋老师       联系方式：051880689580

八、开标时间和地点

开标时间： 2019年8月16日14：30（北京时间）

地    点： 南京医科大学康达学院行政楼307评标会议室

九、合同签订和主要条款

1.合同签订：接到中标通知书起5日内必须到甲方签订合同，否则视为自动放弃此次中标（除双方协商时间签订）；合同经双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效；中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

2.主要条款：

（1）合同工期35个日历日；

（2）付款方式：工程完成验收合格后，付合同价款50%，经审计审定后余款作为质保金每年经甲方验收合格无漏水渗水问题后支付10%，质保期满经甲方验收合格无漏水渗水问题后付清（不计利息）。

（3）审计方式：审计核减率低于5%，审计费由院方支付；核减率5%-8%（含）之间的，审计费由施工方承担20%，院方承担80%；核减率8%-10%（含）的，审计费由施工方承担80%，院方承担20%；核减率超过10%的，审计费由施工方全部承担。

（4）结算方式：工程量按实核算，价格由审计部门审核；竣工验收合格后报结算；

（5）质量保证书：质保期五年内按时按要求完成后期维保，质量保证书作为合同附件，加盖公章；更优惠质保条件可另附。

（6）明确合同主体双方的权利和义务、违约责任等；

（7）其他合同条款参见江苏省建筑工程标准合同。

十、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，受邀投标单位一旦决定接收本邀标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论何种原因，投标单位未在开标时间到达开标现场或未提交投标书的，将扣除20%的投标保证金以示投标严肃性。

3.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加投标有关的全部费用。

4.不符合本招标书要求的标书视为废标。

5.是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此公告。

南京医科大学康达学院

招投标管理中心

2019年7月26日

投标文件主要格式

一、投标函

南京医科大学康达学院：

1、根据已收到的《图书馆、行政楼局部防水维修项目》招标文件及清单等，我单位经综合研究上述招标文件及其它有关文件以后，投标总价为人民币（大写）          万元。

2、我们保证在贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在       .天（日历天数）内完成合同中规定的全部工程，质量等级达到       。

3、我们保证中标后派出        （姓名）项目经理全面负责本工程的施工，否则承担违约责任。

4、我们保证将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、我们同意在招标文件规定的投标有效期内遵守本投标函，在此期限期满之前的任何时间，本投标函一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

6、我们同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、在制定和执行正式的合同协议书之前，本投标函连同你方书面的中标通知书，将构成我们双方之间具有约束力的合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：                     传真：

日期：      年      月      日

二、授权委托书

我         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）                （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                （招标人名称）的                 的投标。被授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                         性别      年龄

单位：（盖章）                    部门      职务

投标单位：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

三、投标报价表

按工程量清单报价

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

四、投标人资格证明文件

1、企业法人营业执照、资质（复印件加盖公章有效，提供原件备查）；

2、按招标文件要求提供的其他资格证明文件……

五、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 图书馆、行政楼局部防水维修项目 | 项目编号 | KD2019072603 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 无分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2019年8月16日 14:30 | 项目负责人 | 龚老师 |
| 备注:营业执照副本复印件，经营范围、开户许可证复印件和投标人简单情况介绍、投标保证金缴纳凭证随报名表一起提交 单位盖章: |  |  |  |